Администрация муниципального образования «Комсомольское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 апреля 2011г

№ 6

Об установлении противопожарного  режима по АМО «Комсомольское»

В соответствии с требованиями  пожарной  безопасности,  установленными Правилами пожарной безопасности в РФ:

ОБЯЗЫВАЮ:

1.        Установить на территории, в помещениях администрации муниципального образования следующий противопожарный режим:

Отвести для курения строго определенные места, оборудованные урнами с водой для сбора окурков, знаками пожарной безопасности, табличками «место для курения».

Запретить курение в помещениях, на рабочих местах.

2.Ответственным за пожарную безопасность по администрации  назначить специалиста 2 кат. Беликова И.Ю.

3.Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) Сельского Дома Культуры и котельной - директора СДК Грехова А.И.

4.Назначить ответственным за пожарную безопасность сельской библиотеки – зав. библиотекой Кузнецову В.В.

5.Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкцией  о мерах пожарной безопасности (приложения), обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми ИТР, рабочими и служащими.

6.Всем ИТР, рабочим и служащим предприятия проходить противопожарный инструктаж в соответствии с требованиями ГОСТ "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования".

7.Организацию противопожарного инструктажа и прием зачетов от работников возложить на специалиста 2 кат. Беликова И.Ю

8.Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях  проводить в соответствии Правилами пожарной безопасности.

Глава МО «Комсомольское»                                                               Лукашенок С.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава МО «Комсомольское»

Лукашенок С.В.

«_____»__________200__ г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования к пожарной безопасности.

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на территории АМО «Комсомольское».

1.2. Каждый работник должен знать и строго соблюдать данную инструкцию. Он должен быть проинструктирован, с занесением соответствующей записи в журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности.

1.3. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев данная Инструкция изучается повторно под руководством назначенным данным приказом ответственного лица  за организацию проведения повторного инструктажа по пожарной безопасности.

1.4. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и обучения по вопросам предупреждения и тушения возможных пожаров начальником структурного подразделения при проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда.

1.6. Каждый работник обязан:

-         соблюдать требования пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим в здании;

-         выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой химии, легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами;

-         знать схему эвакуации, места расположения огнетушителей ;

-         знать способы обращения с огнетушителями и другими средствами пожаротушения;

-         не загромождать проходы посторонними предметами;

-         при длительных перерывах более 1 часа или при  уходе с работы, выключать персональный компьютер и другие электроприборы  путем вынимание вилки из розетки;

-         перед уходом из служебного помещения  провести его осмотр. При этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют источники зажигания (тлеющая бумага, окурки, свечи и др.), все электроприемники отключены, освещение выключено.

1.7. Работнику не разрешается:

-         хранить легковоспламеняющиеся, горючие и взрывчатые вещества в комнатах;

-         загораживать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольные лампы и обогреватели с открытой спиралью;

-         вешать одежду на выключатели или розетки;

-         курить  на территории и в помещениях, специально не предназначенных для этого;

-         применять в здании открытый огонь;

-         оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, обогреватель, настольную лампу и т.д.);

-         сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;

-         пользоваться самодельными или неисправными электроприборами и электроинструментом.

1.8. На этаже и в комнатах на видном месте вывешиваются инструкция о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, фамилии и инициалов работника, ответственного за пожарную безопасность.

2.      Порядок содержания территории, здания, помещений и

эвакуационных путей.

2.1. Территория предприятия должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для стоянки транспорта. Дороги, проезды и подъезды к зданию,  и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.3. Временные строения должны располагаться от здания на расстоянии не менее 15 м.

2.4. Не разрешается курение в помещениях и в не отведенных местах.

2.5. Разведение костров, сжигание отходов   не разрешается на территории  АМО «Комсомольское».

2.6. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и место для курения должно быть обозначено знаками пожарной безопасности.

2.7. На территории АМО «Комсомольское» не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

2.8. Средства пожаротушения,  должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару.

2.9. В помещениях не допускается:

-         хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

-         использовать технические помещения для организации мастерских или складов;

-                  проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

2.10. В помещениях в рабочие дни проводить ежедневную уборку. Использованные горючие материалы выносить в металлические контейнеры, расположенные за пределами здания.

2.11. На эвакуационных выходах должны быть указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного (запасного) выхода". Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного их открытия изнутри без ключа.

2.12. При закрытии запасных эвакуационных выходов на внутренние механические замки на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.

2.13. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

-         загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

-         устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;

-         устраивать на путях эвакуации пороги, а также другие устройства; препятствующие свободной эвакуации людей;

2.14. На случай отключения электроэнергии у дежурного по (ПОМЕЩЕНИЯМ) должен быть электрический фонарь.

2.15. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

3.      Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ.

3.1. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего времени должны быть обесточены (вилки должны быть вынуты из розеток). Не допускается отключать дежурное освещение, аварийную и пожарную сигнализацию.

3.2. При эксплуатации электроприемников не разрешается:

-         использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий - изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-         пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями;

-         обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

-         пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

-         применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-         размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.3. Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

3.4. Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания проводить с периодичностью не реже одного раза в три года, результаты замера оформлять соответствующим актом (протоколом).

3.5.Производство пожароопасных работ.

3.5.1. К пожароопасным работам относятся:

Работы с красками, клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами.

3.5.2. Помещения, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

3.5.3. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.

3.5.4. Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений.

3.5.5. Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении на площади не более 100 кв. м. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

3.5.6. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

3.5.7. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

3.5.8. Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на 100 кв. м помещения.

3.5.9. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье пола, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

3.6. Огневые работы.

3.6.1. На проведение огневой работы в помещениях должен быть оформлен наряд-допуск.

3.6.2. Места проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

3.6.3. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных и паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

3.6.4. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п., все отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

3.6.5. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов

3.6.6. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

3.6.7. В помещениях,  где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

3.6.8. Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

3.6.9. Место для проведения сварочных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом  не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала.

3.6.10. При проведении огневых работ не допускается:

-         приступать к работе при неисправном оборудовании;

-         производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

-         использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

-         допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, содержащими  сжатые, сжиженные и растворенные газы;

-         производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под напряжением;

-         одновременное проведение огневых работ и работ по наклейке покрытий пола, отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

4.      Обязанности и действия работников предприятия при возникновении пожара.

4.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

-         сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

-         немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив при этом адрес, место возникновения и класс пожара (А - горение твердых веществ, Е - горение электроустановок, находящихся под напряжением), фамилию, имя, отчество, телефон;

-         принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

-         отключить от сети электрооборудование;

-         приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

-         при общем сигнале опасности покинуть здание.

4.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

-         продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

-         немедленно оповестить своих подчиненных;

-        сообщить о пожаре руководителям соседних структурных подразделений;

-         принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

-         осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

-         при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

-         осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

-         одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-         организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

4.4. По прибытии пожарного подразделения ответственный представитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5.      Правила применения средств пожаротушения.

5.1. Для тушения пожара применять огнетушители, находящиеся в здании.

5.2. Для контроля за постоянной готовностью огнетушителя к действию и наличием в нем заряда каждый огнетушитель независимо от типа должен быть опломбирован и иметь бирку с датой зарядки. При размещении огнетушителя в шкафу этот шкаф также должен быть опломбирован.

5.3. На каждый огнетушитель, установленный в здании должен быть заведен паспорт и он должен быть зарегистрирован в журнале учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

5.4. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

5.5. Огнетушители подвергаются ежеквартальной, ежегодной проверке и перезарядке.

5.6. При ежеквартальной проверке проводить осмотр мест установки огнетушителей, подходов к ним и внешний осмотр. В процессе ежегодной проверки кроме мероприятий, указанных выше, контролируется состояние заряда огнетушащего вещества.

5.7. Перезарядку огнетушителей производить не реже одного раза в пять лет.